Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Энергоконсалтинг» (ООО НТЦ «Энергоконсалтинг»)

Орган по сертификации электрической энергии

ОС ЭЭ ООО НТЦ «Энергоконсалтинг»

«**УТВЕРЖДАЮ**»

Руководитель ОС ЭЭ

ООО НТЦ «Энергоконсалтинг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**РЕШЕНИЕ** № \_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_

**по заявке** № \_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_

**Заявитель:** *полное наименование организации* (далее – Заявитель)

Руководитель: *должность, Ф.И.О.*

Юридический адрес: *индекс, край(область),город, улица, строение*

*телефон, факс, электронный адрес, телекс и т.п.*

**Изготовитель:** *полное наименование организации* (далее – Изготовитель)

Руководитель: *должность, Ф.И.О.*

Юридический адрес: *индекс, край(область),город, улица, строение телефон, факс, электронный адрес, телекс и т.п.*

В результате рассмотрения заявки № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ на проведение сертификации электрической энергии, поставляемой потребителям из распределительных электрических сетей Изготовителя, указанных в Приложении к заявке,   
ОС ЭЭ ООО НТЦ «Энергоконсалтинг»

**ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:**

1. Провести обязательную сертификацию электрической энергии в указанных Заявителем распределительных электрических сетях на соответствие требованиям к качеству электрической энергии, установленным в ГОСТ 32144‑2013 пункт 4.2, подпункты 4.2.1, 4.2.2.
2. Определить схему сертификации электрической энергии № \_\_\_ (в соответствии с   
   ГОСТ Р 53603-2020)**,** которая предусматривает:
3. …;
4. …;
5. …;
6. Для проведения экспертизы по п. 2 а) Заявителю представить в ОС организационную структуру *полное наименование организации-Изготовителя*, а также комплект следующих инструкций по управлению качеством электрической энергии:
7. присоединение потребителей к электрическим сетям по условиям обеспечения требований к качеству электрической энергии;
8. заключение договорных условий по качеству электрической энергии;
9. порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество электрической энергии;
10. мониторинг качества электрической энергии в электрических сетях Заявителя;
11. регулирование напряжения в распределительных электрических сетях Заявителя;
12. требования к оформлению организационно-методических документов Заявителя.
13. Для проведения экспертизы по п. 2 б) и 2 в) Заявителю представить в ОС:
14. схемы электрических сетей, заявленных на сертификацию;
15. расчеты потерь напряжения в этих электрических сетях с выбором пунктов мониторинга и определением допустимых диапазонов отклонений напряжения в этих пунктах;
16. протоколы мониторинга качества электрической энергии в выбранных пунктах электрических сетей, указанных в Приложении к Заявке.
17. Сертификационные испытания по п. 2 г) провести на \_\_\_ центрах питания электрических сетей Заявителя, выбранных из числа указанных в Приложении к Заявке.
18. Определить для проведения испытаний электрической энергии следующие испытательные лаборатории (центры) по качеству электрической энергии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и адрес осуществления деятельности испытательной лаборатории | Номер аттестата аккредитации |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

1. Для проведения анализа состояния производства в соответствии с п. 2 д) Заявитель обязан обеспечить условия для проведения проверки производства экспертом органа по сертификации.
2. При прохождении процедуры сертификации и в течении срока действия сертификата соответствия (при положительных результатах процедуры сертификации) Заявитель обеспечивает соблюдение следующих условий:
3. постоянное выполнение сертификационных требований, включая внесение соответствующих изменений, сообщаемых органу по сертификации;
4. соответствие сертифицированной продукции требованиям к продукции, если сертификация касается непрерывного производства;
5. принятие необходимых мер для:
   1. оценивания и надзора (при необходимости), включая предоставление возможности для изучения документации и записей, а также доступа к оборудованию, местам, зонам, персоналу и субподрядчикам заказчика;
   2. рассмотрения жалоб;
   3. участия наблюдателей при необходимости;
6. выступления с заявлениями, касающимися сертификации, исключительно в ее рамках;
7. использование сертификации продукции таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации органа по сертификации, и отказ от каких-либо заявлений, касающихся сертификации продукции, которые могут рассматриваться как непозволительные и вводящие в заблуждение;
8. приостановки или отмены сертификации, прекращения использования всех средств рекламного характера, ссылающихся на сертификацию, и принятия мер согласно требованиям схемы сертификации (например, возвращения сертификационных документов) и любых других необходимых мер;
9. предоставление заказчиком другим лицам копий документов по сертификации, воспроизведенных во всей полноте или как это оговорено в схеме сертификации;
10. выполнение законных требований органа по сертификации или осуществление действий, предписанных схемой сертификации при ссылках на сертификацию продукции в средствах массовой информации, таких как документы, брошюры или материалы рекламного характера;
11. выполнение любых законных требований, устанавливаемых схемой сертификации в отношении использования знаков соответствия или содержащихся в информации по продукции;
12. ведение записей всех жалоб, доведенных до сведения заказчика и касающихся выполнения сертификационных требований, и предоставления их органу по сертификации по его запросу:
    1. принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в продукции, которые влияют на соответствие сертификационным требованиям;
    2. документирование предпринятых действий.
13. незамедлительное информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение сертификационных требований[[1]](#endnote-1).

При выявлении органом по сертификации случая(ев) невыполнения указанных условий, орган по сертификации вправе, по своему усмотрению, принять соответствующее решение (например: решение об отказе в проведении сертификации, приостановление сертификата соответствия, отмена действия сертификата соответствия и др.).

1. Работы по сертификации электрической энергии и инспекционному контролю провести на основе отдельных договоров между *полное наименование организации-Заявителя*, с одной стороны, и ОС ЭЭ ООО НТЦ «Энергоконсалтинг» с другой стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт в области подтверждения  соответствия качества электрической энергии |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сертификат № |  |  |
| номер сертификата соответствия |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (должность, наименование организации – заявителя)   |  |  | | --- | --- | |  |  | | (действующий на основании) | | | |
|  |  |
| М.П. подпись | (инициалы, фамилия) |

1. К таким изменениям относятся:

   - правовой, коммерческий, организационный статус или право собственности;

   - организационная структура и руководство (например, основной управленческий персонал, ответственный за принятие решений, или технические работники);

   - модификации продукции или производственного процесса;

   - адрес для связи и места проведения работ;

   - основные изменения в системе менеджмента качества. [↑](#endnote-ref-1)